## Sheet1
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yangın Güvenliği Kontrol Listesi
Kategori | Kontrol Maddesi | Durum (EVET/HAYIR)
Yapısal ve Mimari Önlemler | Bina yapı malzemeleri yangına dayanıklı mı?
Yapısal ve Mimari Önlemler | Kaçış yolları mevzuata uygun genişlikte mi?
Yapısal ve Mimari Önlemler | Kaçış yolları üzerinde engel, kilitli kapı veya daraltıcı unsur var mı?
Yapısal ve Mimari Önlemler | Acil çıkış kapıları dışa doğru açılıyor mu?
Yapısal ve Mimari Önlemler | Yangın merdivenleri yönetmelik şartlarına uygun mu?
Yapısal ve Mimari Önlemler | Yangın merdivenleri kilitli veya kullanılamaz durumda mı?
Yapısal ve Mimari Önlemler | Kat planlarında acil durum kaçış planı asılı mı?
Elektrik ve Isıtma Sistemleri | Elektrik tesisatı periyodik kontrol raporları mevcut mu?
Elektrik ve Isıtma Sistemleri | Elektrik panoları uygun malzeme ile kapatılmış mı?
Elektrik ve Isıtma Sistemleri | Sigortalar ve kablolar standartlara uygun mu?
Elektrik ve Isıtma Sistemleri | Kaçak akım röleleri mevcut mu?
Elektrik ve Isıtma Sistemleri | Isıtma cihazları ve bacalar periyodik bakımdan geçiriliyor mu?
Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri | Yangın algılama sistemi mevcut mu?
Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri | Alarm sistemi çalışır durumda mı?
Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri | Alarm sesinin duyulabilirliği kontrol edildi mi?
Söndürme Sistemleri ve Ekipmanlar | Katlarda yeterli sayıda yangın söndürme tüpü mevcut mu?
Söndürme Sistemleri ve Ekipmanlar | Yangın söndürme tüpleri süresi içinde mi?
Söndürme Sistemleri ve Ekipmanlar | Hidrant sistemi mevcut ve çalışır durumda mı?
Söndürme Sistemleri ve Ekipmanlar | Sprinkler sistemi çalışır durumda mı?
Söndürme Sistemleri ve Ekipmanlar | Yangın dolapları sağlam ve erişilebilir mi?
Acil Durum ve Tahliye | Tahliye planları görünür yerlere asılmış mı?
Acil Durum ve Tahliye | Toplanma alanı belirlenmiş ve işaretlenmiş mi?
Acil Durum ve Tahliye | Tatbikat yılda en az 1 kez yapılıyor mu?
Acil Durum ve Tahliye | Acil aydınlatma ve yönlendirme lambaları çalışıyor mu?
Acil Durum ve Tahliye | Engelli bireyler için tahliye planı mevcut mu?
Eğitim ve Organizasyon | Yangın güvenliği sorumlusu atanmış mı?
Eğitim ve Organizasyon | Acil durum ekipleri oluşturulmuş mu?
Eğitim ve Organizasyon | Personel yangın eğitimi almış mı?
Eğitim ve Organizasyon | Tatbikat sonuçları kayıt altına alınıyor mu?